院内谈判采购文件

项目编号：

项目名称：10KV电力设备预防性试验

瑞安市人民医院

2021年3月

- 第一章  院内谈判采购公告

根据瑞安市人民医院采购管理制度规定，瑞安市人民医院就10KV电力设备预防性试验项目进行院内谈判采购，欢迎国内合格的供应商前来投标报价。

- 一、招标项目编号：

采购组织类型：院内谈判采购

- 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV电力设备预防性验检测、提供检测报告和解决方案 | 1 | 次 | 13 |

三、投标供应商资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件。

（二）在中国境内注册的企业法人，营业 本项目相关内容。

（三）具有输变电工程专业承包三级及以上资质、承装（修、试）四级及以上资质。

（四）具有合同所必需的设备和专业技术能力。

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

四、招标文件的报名时间及地点等：

时间：2020年3月9日至2020年3月16日（双休日及法定节假日除外）

上午：09:00-11:00

下午：14:00-17:00

地点：瑞安市人民医院

- 五、投标截止时间：2020年3月16日09：30

- 六、投标地点：瑞安市人民医院万松院区

- 七、开标时间：2020年3月17日

- 八、开标地点：瑞安市人民医院万松院区

联系方式

采购人：瑞安市人民医院

联系人：许科长

联系电话：0577-65866009

第二章  招标需求

一、概   述

本次招标采购10KV电力设备预防性试验，投标方应根据招标文件所列出的清单与服务要求，结合设备现场与运行情况，选择最优的试验方案前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

二、试验需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 |  | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高压开关柜 | 20面 |  | 合同签订后60天 | 瑞安市人民医院瑞祥院区 |
| 2 | 高压避雷器 | 20组 |  |  |  |
| 3 | 1000KVA\1600KVA变压器各4台 | 8台 |  |  |  |
| 4 | 10KV电缆 | 12条 |  |  |  |
| 5 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |  |
| 6 | 10KV高压开关柜 |  | 9面 | 合同签订后60天 | 瑞安市人民医院万松院区 |
| 7 | 高压避雷器 |  | 8套 |  |  |
| 8 | 变压器1250KVA2台\1600KVA4台 |  | 6台 |  |  |
| 9 | 10KV电缆 |  | 9条 |  |  |
| 10 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |  |

可参照招标方提供的具体的设备型号、规格等清单和图纸及负荷现状

三、试验技术规格及要求

1、试验检测的各项技术标准应符合《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2015要求。

2、检测前中标单位须提供详细的检测方案（分段分区检测试验开始时间、检测试验完成时间、检测试验内容、检测试验方法、资源配置情况、需配合的注意事项、对突发事件的评估和预测以及应急处置预案等），检测方案经瑞安市人民医院电力主管部门审议通过后方可实施。

3、中标单位应对被检装置进行基本维护，维护内容包括除尘、清洁、紧固螺丝、涂防腐剂等。

4、中标单位需加强对公司相关设施设备的保护，试验过程中因中标单位原因造成的设备损坏由中标单位承担。

5、试验完成后一个月内出具相关检测报告，内容包括试验内容、参数、量值变化、测试工具、正常值对比、检测过程中发现的问题、解决问题的建议措施及经费预算等。

四、商务条款

- 付款方式

  - 出具相关检测报告并收到发票后两个月内支付合同100%金额的费用。

- 报价方式

  - 本次控制价为13万元整，投标报价超过控制价的为无效响应。

  - 投标单位根据清单进行报价。报价应包括全部标的物的测试费、辅助材料使用费以及管理、运输、保险、劳保、专利技术、税费等为完成本项目所发生的一切费用。

  - 本次要求二轮或二轮以上报价，以最后一轮报价为最终价格。

- 五、投标文件的编制评审

- （一）投标文件的组成

- 报价函

- 投标报价表

- 公司简介

- 资格证明材料

- 营业执照、税务登记证以及组织机构代码证（复印件）

- 建筑施工资质及承装（修、试）电力设备四级及以上资质、安全许可证等资质（复印件）

- 招标人要求递交的资料

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标人应在招标文件所附的开标一览表上写明投标货物的投标总价。投标人对每种货物只允许有一个报价。

2. 投标总价中还应包括以下内容：

2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

2.2 招标文件中特别要求的设计、安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

3. 投标人按上述2款要求填写报价供评标委员会评标方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

（四） 评分标准

- 4.1 初步评审

4.1.1报价人不符合下列情形之一的，其报价作无效标处理：

| 序号 | 情形事项 | 具体规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资信不良 | （1）被责令停产停业的； （2）被招投标活动政府行政监督部门暂停、取消投标资格的； （3）财产被接管、冻结、破产的以及财务状况不符合采购文件要求的。 |
| 2 | 实质不符 | （1）报价人在商务/技术偏离表中提出采购人不能接受的条件或偏离的； （2）报价人的投标函及附表未提供或实质性不符合采购文件要求的； （3）对采购文件中的工期/服务期、安全质量保证、违约责任、争议解决、履约担保等条款，实质性不响应的。 |
| 3 | 投标担保 | 见公告 |
| 4 | 格式内容 | 报价文件未按采购文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的。 |
| 5 | 文件签署 | 电子报价文件未加盖单位电子公章的； |
| 6 | 投标期限 | 投标有效期不满足采购文件要求的。 |
| 7 | 逾期交付 | 报价文件所承诺的工期/服务期不满足采购文件要求的。 |
| 8 | 交付偏差 | 报价文件有重大缺漏项，投标范围与采购文件要求存在严重偏差的； 报价文件技术标准和要求不符合采购文件“技术标准和要求”的实质性规定的。 |
| 9 | 虚假投标 | 报价文件响应与事实不符或虚假投标的（虚假投标包括但不限于报价人在其投标文件中提供虚假的资格证明文件、业绩证明文件、验收报告、故意修改采购文件明确列明的技术要求并对其进行响应等），该报价人参与本次投标的所有包将均被否决，且该报价人在今后一段时间内参与国家电网公司及其所属单位招标活动的任何投标也将被否决。 |
| 10 | 修改文件 | 报价人在规定的投标有效期内主动要求修改或撤销其投标文件的。 |
| 11 | 不良履约 | 报价人刻意隐瞒招标公告安全质量条件所涉及的安全质量事故，以及严重不良履约行为，经查证属实的，该报价人参与本次投标的所有包将均被否决。情形特别严重的，该报价人参与本次投标的所有包将均被否决，且该报价人在今后一段时间内参与国家电网公司及其所属单位招标活动的投标也将被否决。 |
| 12 | 串通投标 | （1）报价人与其他报价人相互串通报价，或者与采购人串通投标的； （2）报价人以向采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； （3）不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； （4）以及对应招标投标法实施条例中第39、40、41条规定任何情形之一的。 |
| 13 | 拒绝澄清 | 不按评审小组要求对报价文件进行澄清、说明或补正的。 |
| 14 | 无效报价 | （1）投标报价构成采购文件规定为无效报价的； （2）采购文件中明确规定了最高投标限价，报价人的投标价格超过最高投标限价的；投标报价需要算术修正的，当按照单价改正合价时超限价，否决投标；当以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准时，合计金额超限价，否决投标； （3）报价人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标包有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）； （4）报价人不能正确通过图盛招投标采购平台上传投标报价的（包括投标函、已标价工程量清单等）； （5）提交的行项目报价和电子报价文件的报价一览表存在报价等不一致的； |
| 15 | 未按国家税率税种报价 | 未按照国家现行法律法规规定的税率税种报价的 |
| 16 | 低价竞标 | 投标报价低于成本，且报价人不能合理说明或者提供相关证明材料，评审小组认定该报价人以低于成本报价竞标的。 |
| 17 | 法定否决 | 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》等法律法规规章规定的其他否决情形。 |
| 17 | 货币单位 | 投标价格出现数值与货币单位不对应，即出现了明显的百倍至万倍于正常水平的报价（如把“投标函价格表”中的“万元”当成“元”进行报价）。 |
| 19 | 价格修正 | 报价人不接受评标委员会依法所作的修正价格的。 |
| 20 | 改变工程量清单 | 已标价的工程量清单中的工程量与采购文件工程量清单中的工程量应完全一致，投标人擅自改变工程量清单（包括工程量、暂估价、暂列金额、采购人提供设备、材料表、项目特征等内容）的。 |
| 21 | 非竞争性费用 | （1）安全文明施工费：未按照采购文件规定计取安全文明施工费并独立报价的； （2）规费：未按照规定计取社会保险费、住房公积金、危险作业以外伤害保险费的； （3）税金：未按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价的。 |
| 22 | 工程量清单格式问题 | （1）上传图盛招投标采购平台的已标价的工程量清单报价文件对工程量清单标准格式删减或修改的； （2）将多个工程量清单合并成一个清单进行投标的； |
| 23 | 失信惩戒 | （1）报价人被人民法院列为失信被执行人的。 （2）报价人被政府主管部门认定存在严重违法失信行为并纳入电力行业“黑名单”的。 （3）联合体投标的，联合体中任一方符合前述条件的。 |
| 24 | 其他事项 | 报价人或投标文件符合采购文件中规定否决投标的其他条款的。 |

4.1.2 报价有算术错误的，采购人按以下原则进行认定。

（1）报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（文字表述有明显错误的除外）

（2）总价金额与单价金额汇总不一致的，采购人有权决定拒绝该报价。

- 4.2 报价文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交的报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

- 4.3 评审结果

4.4.1 授标原则一：按报价由低到高顺序推荐一名成交候选人，报价也相等时，由采购人自行确定。

4.4.2 对未成交的原因，采购人、采购代理机构不予解释。

五、报价格式

1.投标函价格表

项目名称：

报价人：

货币：人民币

| 项目名称 | 总价（元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 元 |  |  |

报价人：（盖单位章）

____年____月____日

2.报价函（格式）

采购人：

1. 根据已收到的项目名称     工程的采购文件，我方在考察现场和研究上述工程采购文件的报价人须知、合同条件、工程规范、技术条件、招标工程量、图纸和其他有关文件后，愿以投标函附表1所列报价并按上述合同条款、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2. 如果我方中标，我方保证按照采购文件的工期要求竣工并移交整个工程。

3. 如果我方中标，我方承诺按照招标文件规定向招标文件规定的主体递交履约担保。

4. 本投标有效期为自开标之日起       天。

5. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6. 我方本工程的投标保证金与本工程投标函同时递交。

7. 我方所投标包中标的优先顺序详见投标函附表2（如有）。

8．我方完全理解采购文件报价人须知中《“重法纪、讲诚信”承诺函》的内容，并郑重承诺如下：

（1）不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

（2）不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

（3）不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

（4）不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员报销应由参与招标、评标工作的有关人员支付的任何费用；

（5）不以谋取非正当利益为目的，与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（6）不以任何名义接受或暗示为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

（7）不与采购人、招标代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

（8）不以任何方式与其他报价人相互串通投标，不排挤其他报价人，不损害采购人或其他报价人的合法权益；

（9）不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

（10）参与招标采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

（11） 贵公司既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于拒绝我公司投标、取消中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

报价人：

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

3.法人证明或授权委托书

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

本授权委托书声明：我    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托（单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署本项目的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的报价文件的内容。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

若无委托代理人不需授权，特此证明。

（若有）代理人（签字）：          性别：          年龄：

（若有）代理人身份证号码：                          职务：

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                          （签字 ）

签署日期：      年       月      日

六、合同范本

设备预防性试验合同

甲方：                           合同编号：

乙方：                                     签订日期：      年   月    日

合同签署地：

甲方直接委托乙方对       工程施工承包建设，依照《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲方将本协议第一条所述工程发包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致，达成以下协议条款：

一、合同基本协议

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程承包范围及施工主要内容：

（1）工程承包范围：      。

（2）施工主要内容：

4、不包括的内容：

5、承包方式：

6、合同价款：经双方友好协商约定本工程合同价格形式按固定总价包干执行，合同总价为人民币    ，无增加费用合同价即竣工结算价双方不再办理结算，如有增加费用按签证单经双方确定后列入结算，即竣工结算价＝合同总价+签证增加费用。

二、施工进场条件和开、竣工日期

1、施工进场条件，下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕：

（1）工程款到帐。

（2）政策处理完毕（如有）。

（3）施工方案经供电部门审批或备案。

（4）开工报告通过双方签证。

2、开、竣工日期。

（1）计划工期：    天。

（2）计划开工日期：     。

（3）具体开工日期以甲方双方签证的开工报告日期为准。

（4）竣工日期：开工后    个日历天内。

（5）如遇下列情况之一的，工期可相应顺延：

A、因甲方施工进场条件不完全具备等原因而影响施工进度。

B、因不可抗力而延误施工的。

C、其他非乙方的过失造成的。

D、因甲方政策处理（如有）延误施工的。

F、因甲方工程款未到位。

三、工程造价组成及合同价格调整

1、经双方友好协商同意按以下标准确定本工程的合同价款。

（1）工程量：     。

（2）人工工日：   。

（3）车辆台班：   。

（4）工程计税按简易计税法、税率为3 %。

2、合同价格调整：

1）如需办理结算，在承包范围内无论工程量是否有增减合同总价不调整；

2）调整条件为承包范围外增加费用按双方签证单列入结算；

3）如按承包范围内施工内容实施完毕且无签证增加费用，则该合同价即竣工结算价，合同总价不用调整也不再办理结算。

四、工程款

1、本合同签订之日起     天内，甲方向乙方支付合同总价100%的工程款共计人民币     。

2、本工程乙方开具税率为    的增值税普通发票给甲方。

3、乙方如开具增值税专用发票给甲方，甲方取得增值税专用发票后需在国家规定的时间内抵扣使用，逾期乙方不承担责任。

4、乙方多开或错开发票，需开红字发票冲抵，甲方应无条件配合。

5、甲方向乙方支付工程款，应支付至本合同所述银行帐户。

五、争议的解决方式

因为履行本合同发生争议的，双方通过友好协商解决。经协商双方达不成一致意见的，向有管辖权的人民法院起诉。

六、特殊约定

1、本工程无设备材料发生，如果试验不合格需要更换或增加设备材料，该部分费用由甲方负责或另外双方签证增加列入结算。

2、本工程调试不合格导致不能正常送电且延长工期相关责任与乙方无关，但乙方在企业能力范围内可配合甲方协助解决。

七、其它约定

1、本合同一式   份，甲方持     份、乙方持      份。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

3、本合同自双方签章且甲方支付第1笔工程款到帐后即刻生效，否则本合同可视为无效。

| 甲方 单位名称（盖章）：瑞安市人民医院 单位地址：浙江省瑞安市万松路108号 法定代表人： 委托代理人： 电话：0577-65866806 传真：0577-65629570 开户行：工商银行瑞安市支行营业部 账号：1203281009064083839 税号：12330381470860064L 邮政编码： | 乙方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |