# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁支气管镜 | 4套 | 2021年 7月20日前到货 | 瑞安市人民医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、招标技术要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 配置要求 |  |
| 1.1 | 软镜（插入管外径≤4.8mm，工作管道内≥1.8mm） 2根 |  |
| 1.2 | 软镜（插入管外径≤5.2mm，工作管道内≥2.6mm） 1根 |  |
| 1.3 | 软镜（插入管外径≤5.2mm，工作管道内≥2.2mm） 1根 |  |
| 1.4 | 图像处理器≥10英寸 1个 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 操作手柄 |  |
| 2.1.1 | 景深≥3-50mm |  |
| 2.1.2 | 视野角度≥90° |  |
| 2.1.3 | 软镜工作软管有效长度≥600mm |  |
| 2.1.4 | 软镜插入管外径和工作管道内径，满足配置要求； |  |
| 2.1.5 | 软镜插入管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310° |  |
| 2.1.6 | 软镜（插入管外径≤5.2mm，工作管道内≥2.6mm）插入管前端具备左右方向旋转调节功能，向左或右角度≥120° |  |
| 2.1.7 | 自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热 |  |
| 2.2 | 图像显示器 |  |
| 2.2.1 | 每条软镜配置3.0英寸左右的便携式显示屏 |  |
| 2.2.2 | 外配1台≥10英寸触摸屏显示屏 |  |
| 2.2.2.1 | 具备图像冻结、拍照、录像等功能，相关图像能导出 |  |
| 2.2.2.2 | 具有内置可充电电池，持续工作时间≥2小时 |  |
| 3 | 其他 |  |
| 3.1 | 标明其他优惠条件 |  |
| 3.2 | 设备报单价 |  |
| 3.3 | 整机(含所有部件和配件)保修两年 |  |
| 3.4 | 提供主要附件和零配件和耗材清单及价格（长期有效） |  |
| 3.5 | 例出提供设备的配置清单，并分项报价 (长期有效） |  |
| 3.6 | 随机提供书面版和电子版SOP(标准操作规程，非使用说明书) |  |